Vedlegg B – 1

Kommunalteknisk VA – Norm Nordmøre

Krav til teknisk forprosjekt for kommunale anlegg

Teknisk forprosjekt må ta utgangspunkt i VA-normen til kommunen, og skal minst inneholde:

* Informasjon om omfang av tiltak (tekstdel) f. eks.:
	+ generell info
	+ planlagt løsning
	+ ansvarleg søker (om dette er klart)
	+ tidsplan (om dette er klart)
* Plan som viser:
	+ oversikt over heile området med alle tomter.
	+ terrenginngrep inkl. veier med skjæringer og fyllinger
	+ plan /kart må vise alle kommunal ledninger med tilkoplingspunkt , stikkledninger, kummer og alle andre nødvendige installasjoner
* Lengdeprofil som viser:
	+ terrenghøyder
	+ fallforhold
* Planlagte anlegg vist med:
	+ påførte rørdimensjoner
	+ trykk ved høyeste og laveste tilkoplingspunkt (trykktap/forhold på ledningsnettet)
* Ansvar:
	+ avklaringer vedrørende graving på annen manns grunn
* Annet:
	+ behov for grøftestengsler skal vurderes
	+ vurdering av overvannsløsninger
	+ vurdering av brannvannsdekning