Vedlegg 1

Teknisk plan for kommunale anlegg – sjekkliste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informasjon om omfang av tiltak | Levert (dato) | Godkjent (dato) |
| Reguleringsplan dato… referanse nr….. |  |  |
| VA rammeplan utarbeidd, dato ……… |  |  |
| Generell info om tiltaket |  |  |
| Planlagt løysing |  |  |
| Ansvarleg søkjar |  |  |
| Tidsplan |  |  |
| Oversiktsplan av heile området | Levert (dato) | Godkjent (dato) |
| Plan/kart må vise kommunal leidning med tilkoplingspunkt og omsøkte stikkleidningar |  |  |
| Trykk ved høgaste og lågaste tilkoplingspunkt |  |  |
| Planlagde anlegg er vist med | Levert (dato) | Godkjent (dato) |
| Terrenginngrep |  |  |
| Påførte røyr/leidningstypar, kvalitet og dimensjonar |  |  |
| Kumplasseringar |  |  |
| Alle stoppekraner |  |  |
| Lengdeprofil som syner | Levert (dato) | Godkjent (dato) |
| Terrenghøgder |  |  |
| Anteke kote topp vassleidning i kummar (vurdering av overdekking evt varmekablar) |  |  |
| Anteke kote innvending botn avløps/spillvassleidning i kummar |  |  |
| Fallforhold |  |  |
| Vedlikehald | Levert (dato) | Godkjent (dato) |
| Plan for utspyling, etter at kommunen har utført hovudspyling |  |  |
| Dersom pumpestasjon, plan for vedlikehald eller avtale om dette |  |  |
| Ansvar | Levert (dato) | Godkjent (dato) |
| Grunnavtalar for omsøkt trase |  |  |
| Andre moment | Levert (dato) | Godkjent (dato) |
| Vurdering av trong for grøftestengsel |  |  |
| Vurdering av overvatn, påverknad av dette og avrenning frå området |  |  |
| Vurdering av behov for brannvassdekking i området |  |  |
| Informasjon om kvalitetsikring under bygging av anlegget, utsjekk av røyr og kummar  |  |  |