{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Mal","Eksempel"],"not_rendered":{"images":4,"defined_names":6,"comments":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Mal","index":0,"n_rows":41,"n_cols":22,"rows_kept":41,"merged":[[5,1,5,2],[6,1,6,2],[6,3,6,8],[10,2,10,8],[11,1,11,8],[12,0,12,1],[12,2,12,8],[13,1,13,3],[13,6,13,8],[14,1,14,3],[14,6,14,8],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[23,5,23,6],[23,7,23,8],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,5,28,6],[28,7,28,8]]}
[]
[]
[{"$nulls":6},"KUMKORT"]
[]
[]
["Kumnr:","Anleggsnavn/nr:",null,"Fra prosjekt:"]
[{"$nulls":16},"Kjegle","R Rett kjegle",null,null,"Kumform","R Rund"]
[{"$nulls":17},"S Skjev kjegle",{"$nulls":3},"F Firkantet"]
[{"$nulls":17},"U Uten kjegle"]
["Geografiske data"]
["Gatenavn/stedsnavn:",{"$nulls":15},"Byggemetode","B Prefabrikert betong",null,null,"Status"]
["Beliggenhet:",{"$nulls":16},"BU Prefablikert betong u/bunn",{"$nulls":3},"D = Drift"]
["Benyttet høydesystem:"]
["X-koordinat:",{"$nulls":3},"Høyde lokk:",{"$nulls":12},"E Prefabrikert PEH/PEM",{"$nulls":3},"E = Erstattet"]
["Y-koordinat:",{"$nulls":3},"Høyde bunn kum:",{"$nulls":12},"M Murt",{"$nulls":3},"F = Fjernet"]
[{"$nulls":17},"MU Murt u/bunn",{"$nulls":3},"N = Nedlagt"]
["Konstruksjonsdata",{"$nulls":16},"P Prefabrikert uspesifisert",{"$nulls":3},"P = Prosjektert"]
["Kumform","Bredde:","Byggemetode:",null,"Kjegle:",null,"Adkomst:",null,"Anleggsår",{"$nulls":8},"S Støpt"]
[{"$nulls":17},"SU Støpt u/bunn"]
[{"$nulls":17},"V Prefabrikert PVC"]
[{"$nulls":17},"W Prefabrikert PP (polypropylen)"]
["Ledningsdata"]
["Fra/til punkt:","Type:","Dim:","Material:","Høyde:","Status:",null,"Leggeår:"]
[]
[{"$nulls":16},"Adkomst","DO Dør",null,null,"Høydesystem","NN2000 (skal benyttes for z-koord)"]
[{"$nulls":17},"NG Negravd",{"$nulls":3},"NN54 (gammelt datum for z-koord)"]
[{"$nulls":17},"NT Nedstigingstårn"]
[{"$nulls":17},"ST Stige"]
[]
[]
["Punktutstyr:"]
[{"$nulls":16},"Beliggenhet","A Annet"]
[{"$nulls":17},"B Bankett"]
[{"$nulls":17},"G Gate/vei"]
[{"$nulls":17},"F Fortau"]
[{"$nulls":17},"P Plass/gangveg"]
[{"$nulls":17},"T Terreng"]
[{"$nulls":17},"U Tunell/Undergang"]
[]
[]
["Bilder (oversikts og kumbilde)"]

{"sheet":"Eksempel","index":1,"n_rows":41,"n_cols":22,"rows_kept":41,"merged":[[5,1,5,2],[6,1,6,2],[6,3,6,8],[10,2,10,8],[11,1,11,8],[12,2,12,8],[13,1,13,3],[13,6,13,8],[14,1,14,3],[14,6,14,8],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[23,5,23,6],[23,7,23,8],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[31,11,31,12],[32,11,32,12]]}
[]
[]
[{"$nulls":5},"EKSEMPEL KUMKORT"]
[]
[]
["Kumnr:","Anleggsnavn/nr:",null,"Fra prosjekt:"]
[31856,"V10",null,"Søndregata",{"$nulls":12},"Kjegle","R Rett kjegle",null,null,"Kumform","R Rund"]
[{"$nulls":17},"S Skjev kjegle",{"$nulls":3},"F Firkantet"]
[{"$nulls":17},"U Uten kjegle"]
["Geografiske data"]
["Gatenavn/stedsnavn:",null,"Søndregata",{"$nulls":13},"Byggemetode","B Prefabrikert betong",null,null,"Status"]
["Beliggenhet:","G Gate/vei",{"$nulls":15},"BU Prefablikert betong u/bunn",{"$nulls":3},"D = Drift"]
["Benyttet høydesystem:",null,"NN2000 (skal benyttes for z-koord)"]
["X-koordinat:",7039351.1,null,null,"Høyde lokk:",null,7.82,{"$nulls":10},"E Prefabrikert PEH/PEM",{"$nulls":3},"E = Erstattet"]
["Y-koordinat:",595641.91,null,null,"Høyde bunn kum:",null," -",{"$nulls":10},"M Murt",{"$nulls":3},"F = Fjernet"]
[{"$nulls":17},"MU Murt u/bunn",{"$nulls":3},"N = Nedlagt"]
["Konstruksjonsdata",{"$nulls":16},"P Prefabrikert uspesifisert",{"$nulls":3},"P = Prosjektert"]
["Kumform","Bredde:","Byggemetode:",null,"Kjegle:",null,"Adkomst:",null,"Anleggsår",{"$nulls":8},"S Støpt"]
["R Rund",1600,"B Prefabrikert betong",null,"S Skjev kjegle",null,"ST Stige",null,2009,{"$nulls":8},"SU Støpt u/bunn"]
[{"$nulls":17},"V Prefabrikert PVC"]
[{"$nulls":17},"W Prefabrikert PP (polypropylen)"]
["Ledningsdata"]
["Fra/til punkt:","Type:","Dim:","Material:","Høyde:","Status:",null,"Leggeår:"]
["31856-31222","VL",160,"PVC",5.87,"D = Drift",null,2009]
["31856-5002","VL",110,"PVC",5.87,"D = Drift",null,2009,{"$nulls":8},"Adkomst","DO Dør",null,null,"Høydesystem","NN2000 (skal benyttes for z-koord)"]
["31859-31856","VL",160,"PVC",5.87,"D = Drift",null,2009,{"$nulls":9},"NG Negravd",{"$nulls":3},"NN54 (gammelt datum for z-koord)"]
[{"$nulls":17},"NT Nedstigingstårn"]
[{"$nulls":17},"ST Stige"]
[]
[]
["Punktutstyr:"]
[{"$nulls":16},"Beliggenhet","A Annet"]
[{"$nulls":17},"B Bankett"]
[{"$nulls":17},"G Gate/vei"]
[{"$nulls":17},"F Fortau"]
[{"$nulls":17},"P Plass/gangveg"]
[{"$nulls":17},"T Terreng"]
[{"$nulls":17},"U Tunell/Undergang"]
[]
[]
["Bilder (oversikts og kumbilde)"]