**Sjekkliste for overtaking av VA tekniske anlegg**

**Grunnlag for sjekklista er vedlegg B2 i VA norma**

**«Krav til innmåling og sluttdokumentasjon»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prosjekt:** |  | | |
| **Anleggsdel:** |  | | |
|  |  | | |
| **Dato:** |  | **Stad:** |  |
| **Utbyggar:** |  | **Representant** |  |
| **Entreprenør** |  | **Representant** |  |
| **…………………………….……………….Kommune** | | **Representant** |  |
| **Gjeldande reguleringsplan** | |  | |
| **Eventuell gjeldande utbyggingsavtale** | |  | |
| **Underliggande og gjeldande informasjon:** | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **tema** | **sjekkpunkt** | **Kommentar** | **Utført**  **(dato/signatur)** |
| **Dokumentasjon på utført leidningsarbeid** | Det skal utarbeidast ein rapport basert på kap 2 i vedlegg B2 Krav til innmåling og sluttdokumentasjon. Sentralt innhald er;   * Teikningar * Leidningsplan * Lengdeprofil * Kumskisser * Digitale bilete   All informasjon er levert på avtalt digitalt format – minnepen m.v. |  |  |
| **Innmåling og**  **leidningskart** | Innmåling av anlegget skal gjerast i samsvar med vedlegg B2 «Krav til innmåling og Sluttkontroll» kapittel 3. |  |  |
| **Røyrinspeksjon av avløpsleidningar** | Er krava sette i vedlegg B2 kapittel 4  «Røyrinspeksjon av avløpsleidningar» oppfylt. |  |  |
| **Tettheitsprøving av trykklause leidningar og kummar** | Er krava sette i vedlegg B2 kapittel 5  «Tettheitsprøving av trykklause leidningar og kummar» oppfylt. |  |  |
| **Trykkprøving av trykkleidningar** | Er krava sette i vedlegg B2 kapittel 6  «Trykkprøving av trykkleidningar» oppfylt.  **NB!. Kommunen skal kontaktast i forkant av trykkprøvinga, slik at det blir gitt høve til å delta.** |  |  |
| **Desinfisering og klorering av**  **vassleidningar** | Er krava sette i vedlegg B2 kapittel 7  «Desinfisering og klorering av vassleidningar» oppfylt.  **NB!. Kommunen skal kontaktast i forkant av trykkprøvinga, slik at det blir gitt høve til å delta.** |  |  |
| **Andre ting:** | **I gang setting av vassleidning** Sjekke att alle ventiler er i drifts posisjon. Dette gjeld m.a. brannhydrantar og brannventilar  **Tilbakestraumsikring** er montert i samsvar kommunalt regelverk |  |  |
| **Synfaring** | Felles synfaring utført |  |  |

Godkjent av :

………………………………………….

NN kommune