**Sjekkliste for overtaking av VA tekniske anlegg**

**Grunnlag for sjekklista er vedlegg B2 i VA norma**

**«Krav til innmåling og sluttdokumentasjon»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prosjekt:**  |  |
| **Anleggsdel:** |  |
|  |  |
| **Dato:**  |  | **Stad:** |  |
| **Utbyggar:**  |  | **Representant** |  |
| **Entreprenør** |  | **Representant** |  |
| **…………………………….……………….Kommune** | **Representant** |  |
| **Gjeldande reguleringsplan** |  |
| **Eventuell gjeldande utbyggingsavtale** |  |
| **Underliggande og gjeldande informasjon:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **tema** | **sjekkpunkt** | **Kommentar** | **Utført****(dato/signatur)** |
| **Dokumentasjon på utført leidningsarbeid**  | Det skal utarbeidast ein rapport basert på kap 2 i vedlegg B2 Krav til innmåling og sluttdokumentasjon. Sentralt innhald er;* Teikningar
* Leidningsplan
* Lengdeprofil
* Kumskisser
* Digitale bilete

All informasjon er levert på avtalt digitalt format – minnepen m.v. |  |  |
| **Innmåling og** **leidningskart** | Innmåling av anlegget skal gjerast i samsvar med vedlegg B2 «Krav til innmåling og Sluttkontroll» kapittel 3. |  |  |
| **Røyrinspeksjon av avløpsleidningar** | Er krava sette i vedlegg B2 kapittel 4«Røyrinspeksjon av avløpsleidningar» oppfylt.  |  |  |
| **Tettheitsprøving av trykklause leidningar og kummar** | Er krava sette i vedlegg B2 kapittel 5«Tettheitsprøving av trykklause leidningar og kummar» oppfylt.  |  |  |
| **Trykkprøving av trykkleidningar** | Er krava sette i vedlegg B2 kapittel 6«Trykkprøving av trykkleidningar» oppfylt. **NB!. Kommunen skal kontaktast i forkant av trykkprøvinga, slik at det blir gitt høve til å delta.**  |  |  |
| **Desinfisering og klorering av** **vassleidningar** | Er krava sette i vedlegg B2 kapittel 7«Desinfisering og klorering av vassleidningar» oppfylt. **NB!. Kommunen skal kontaktast i forkant av trykkprøvinga, slik at det blir gitt høve til å delta.**  |  |  |
| **Andre ting:**  | **I gang setting av vassleidning** Sjekke att alle ventiler er i drifts posisjon. Dette gjeld m.a. brannhydrantar og brannventilar**Tilbakestraumsikring** er montert i samsvar kommunalt regelverk |  |  |
| **Synfaring** | Felles synfaring utført |  |  |

Godkjent av :

………………………………………….

NN kommune