Vedlegg B – 1

Kommunalteknisk VA – Norm Nordmøre

Krav til teknisk forprosjekt for kommunale anlegg

Teknisk forprosjekt må ta utgangspunkt i VA-normen til kommunen, og skal minst inneholde:

* Informasjon om omfang av tiltak (tekstdel) f. eks.:
  + generell info
  + planlagt løsning
  + ansvarleg søker (om dette er klart)
  + tidsplan (om dette er klart)
* Plan som viser:
  + oversikt over heile området med alle tomter.
  + terrenginngrep inkl. veier med skjæringer og fyllinger
  + plan /kart må vise alle kommunal ledninger med tilkoplingspunkt , stikkledninger, kummer og alle andre nødvendige installasjoner
* Lengdeprofil som viser:
  + terrenghøyder
  + fallforhold
* Planlagte anlegg vist med:
  + påførte rørdimensjoner
  + trykk ved høyeste og laveste tilkoplingspunkt (trykktap/forhold på ledningsnettet)
* Ansvar:
  + avklaringer vedrørende graving på annen manns grunn
* Annet:
  + behov for grøftestengsler skal vurderes
  + vurdering av overvannsløsninger
  + vurdering av brannvannsdekning